**Функции ГТЦ**

7 Звуковая сигнализация о превышении заданных значений

8. Визуальная сигнализация о превышении заданных значений

9.Запоминание минимальных и максимальных значений влажности, температуры, давления, время и дату этих событий.

11 Запоминание, хранение данных

12 Передача запомненных данных на ПК по проводному интерфейсу USB.

13 Передача запомненных данных по беспроводному интерфейсу -радиоканал

14. Беспроводная передача данных на ПК по радиоканалу в реальном времени.

15 Подключение зонда к блоку регистрации напрямую и через удлинительный кабель.

16.Возможность пользовательской юстировки без нарушения заводской настройки.